## GENEL LİSTE
KONTROL NO | KONTROL ALANLARI
KL-1 | OKUL ORTAK KULLANIM ALANLARI
KL-2 | ACİL PLAN
KL-3 | ATÖLYELER
KL-4 | LABORATUAR
KL-5 | KANTİN VE KAFETERYA
KL-6 | GENEL TEMİZLİK
KL-7 | SINIFLAR
KL-8 | KORİDORLAR
KL-9 | OKUL ARAÇLARI VE SERVİSLER
KL-10 | TOPLANTI SALONU
KL-11 | OKUL DIŞI AKTİVİTELER
KL-12 | MÜZİK ODASI
KL-13 | SANAT ODASI
KL-14 | ISLAK HACİMLER (WC VE DUŞLAR)
KL-15 | SPOR SALONLARI
KL-16 | YÜZME HAVUZU
KL-17 | KAZAN DAİRELERİ
KL-18 | ERGONOMİ-BEDENSEL İŞLER
KL-19 | ERGONOMİ-BÜRO İŞLERİ
KL-20 | İŞ İSTASYONU VEYA TEZGAHI
KL-21 | TEHLİKELİ YÜZEYLERE SAHİP NESNE VE AKSAMLAR
KL-22 | KONTROLSÜZ HAREKETE GEÇEBİLECEK NESNELER
KL-23 | SOĞUK/SICAK MADDE VEYA ARAÇLARLA TEMAS
KL-24 | AYDINLATMA
KL-25 | İÇ İKLİM KOŞULLARI
KL-26 | YÜKSEKTE ÇALIŞMA
KL-27 | MAKİNALARIN HAREKETLİ PARÇALARI
KL-28 | EL ALETLERİ VE EKİPMANLARI
KL-29 | ELEKTRİKLİ TESİSAT VE EKİPMANLAR
KL-30 | TAŞLAMA TAŞI
KL-31 | KAYNAK-KESİM- KAPLAMA
KL-32 | BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR
KL-33 | BASINÇLI GAZ TÜPLERİ
KL-34 | VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI
KL-35 | YANGIN VE PATLAMA
KL-36 | GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM
KL-37 | KİMYASAL GÜVENLİK
KL-38 | KİMYASAL ATIKLAR
KL-39 | EKRANLI ARAÇLAR VE BİLGİSAYARLAR

## KL-1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL ORTAK KULLANIM ALANLARI KONTROL LİSTESİ
OKUL ANA BİNA |  | …../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Havalandırmaya ihtiyaç olan yerlerde pencereler açılabiliyor mu?
2 | Pencere açıklığı yaralanma ve düşme riski olan gruplar mevcutsa 100 mm ile sınırlandırıldı mı?
3 | Güvenlik açısından cam kapılar, camlı bölümler vs. değerlendirildi mi?
4 | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovaları veya geri dönüşüm kutuları güvenli olarak yerleştirildi mi?
5 | Bariyerler, zincirler, pervazlar vs. takılıp düşmeyi engellemek için açıkça işaretlendi mi?
6 | Çatıya izinsiz çıkış önlemi alındı mı?
7 | Okul saatleri dışında alarm durumu için belirlenen bir prosedür var mı?
8 | Ziyaretçilerin ve araçların giriş çıkışları ile ilgili prosedür belirlendi mi
9 | Yer değişikliği olduğunda radyatör, sıcak su boruları göz önünde bulunduruluyor mu?
10 | İlan panoları var mı?
11 | Panolardaki duyurular güncel tutuluyor mu?
12 | İlk yardım dolapları var mı ?
13 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
14 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?
15 | Koridorlar, geçiş yolları gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde geçişi engelleyecek malzemeler ortadan kaldırılmış mı?
16 | Elektrik kabloları, bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması(düşme vb) önlenmiş mi?
17 | Kayma ve düşmeye karşı zeminler uygun malzemelerden yapılmış mı?
18 | Elektrik kesintilerinde aydınlatma sağlanabiliyor mu?
19 | Trabzanlar tam ve devamlı mı?
20 | Trabzanlar standartlara uygun mu?
21 | Merdivenlerde basamaklar eşit genişlikte mi?
22 | Merdivenlerde rıhtlar eşit yükseklikte mi?
23 | Basamak geçişlerinde ve aralarda istiflenmiş malzemeler gibi engeller var mı?
24 | Aktif araçlar, bina hava girişlerinden yeterince uzakta mı?

## KL-2
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL ACİL PLAN KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Okulun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı mevcut mu?
2 | Plan güncelleniyor ve test ediliyor mu?
3 | Acil durum tatbikatları gerektiği şekilde yapılıyor mu?
4 | Acil çıkışları açıkça belli mi ve acil çıkış yazıları ışıklandırılmış mı?
5 | Acil ışıklandırması gerekli yerlerde mevcut mu?
6 | Acil çıkışlarında herhangi bir engel var mı?
7 | Acil çıkışları her an açık mı?
8 | Yerel Sivil Savunma ekipleriyle koordinasyon var mı?

## 3
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL ATÖLYELER KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Çalışma masaları, makineler ve tabureler ergonomik mi?
2 | Çalışma masaları, makineler ve taburelerİn yükseklikleri ayarlanbiliyor mu?
3 | Aydınlatma yeterli mi?
4 | Havalandırma ve baca tesisatı standartlara uygun mu?
5 | Ilkyardım dolabı var mı?
6 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
7 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?
8 | Acil durum alarmı ve acil çıkış levhası var mı?
9 | Uyarı levhaları asılı mı?
10 | Zeminler kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemelerden yapılmış mı?
11 | Elektrik panolarında gerekli önlemler alınmış mı?
12 | Makinelerin kullanım talimatları asılmış mı?
13 | Çalışanlar için gerekli KKD var mı?
14 | KKD uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?
15 | Zarar verici maddeler kilit altında mı?
16 | Kimyasal maddelerin zararlarına karşı gerekli önlemler alındı mı?
17 | Gaz, elektrik, sıhhi tesisat ve Pis su tesisatları standartlara uygun mu?
18 | Wc ve duş var mı?
19 | Duyuru panosu var mı?
20 | Atölye sorumlusunun telefonları panoda asılı mı?
21 | Çalışan için soyunma dolapları var mı?
22 | Çalışma planı (vaziyet planı) asılı mı?

## 4
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL LABARATUVARLARI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Laboratuvar masaları ve tabureleri ergonomiye uygun mu?
2 | Çalışma tezgahı ve masa yüksekliği standartlara uygun mu?
3 | Laboratuvarda havalandırma ve baca tesisatları standartlara uygun mu?
4 | Çalışma ortamında yeterli aydınlatma sağlanmış mı?
5 | Tehlikeli maddeler kilit altına alınmış mı?
6 | Laboratuvarda yangın için özel önlem alınmış mı?
7 | Kimyasal sızıntılara karşı gerekli önlemler alındı mı?
8 | Tehlikeli maddelerin muhafaza edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretleri var mı?
9 | Laboratuvar panosunda laboratuvar sorumlusuna ulaşabilecek telefonlar var mı?
10 | Laboratuvardaki gaz, elektrik, sıhhi tesisat ve pis su tesisatları standartlara uygun mu?
11 | Laboratuvarda ilk yardım dolabı var mı?
12 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
13 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?
14 | Acil durum alarmı ve çıkış levhası var mı?
15 | Laboratuvar zemini kaymaya, düşmeye karşı uygun malzeme yapılmış mı
16 | Laboratuvarda uyarı levhaları asılmış mı?
17 | Deney güvenliği için limitler biliniyor ve dikkat ediliyor mu? (Isı, basınç, elektrik,devir/dakika, diğer)
18 | Deney veya test düzeneği deneyden önce kontrol ediliyor mu?
19 | Deney düzeneğini başlangıç noktasına getirirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, biliniyor mu?
20 | Tehlikeli malzemeler ve atıkların ne şekilde uzaklaştırılacağı biliniyor mu?
21 | Yangın söndürücü uygun mu ya da başka söndürücüye ihtiyaç var mı? (kağıt ve tahta “A”, çözücü “B”, elektrik“C”)
22 | Tüm konteyner veya laboratuvar kaplarının üzerinde içerik, tarih, sorumlu kişi bilgileri var mı?
23 | Siper veya maske gibi maruziyeti engellemeye ve cihazları korumaya yönelik araçlar kullanılıyor mu?
24 | Etiketler ve işaretlerin yeri ve büyüklüğü standartlara uygun mu?
25 | Toz ve partiküller limit değer altında mı? (toksik değilse limit 10 mg/cm)
26 | Öğrencilerin tehlikeli buhar ve gazlara maruz kalmaması için gerekli tedbirler alınıyor mu?
27 | Sıçrama ve dökülme durumu için çalışılan malzeme cinslerine göre tedbirler alınıyor mu?

## 5
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL KANTİN VE KAFETERYA ALANLARI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Havalandırma ve baca her türlü kokuyu önleyecek şekilde mi?
2 | Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapıldı mı?
3 | İlkyardım dolabı var mı?
4 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
5 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?
6 | Yangın için özel önlemler alınmış mı?
7 | Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemelerden yapılmış mı?
8 | Çalışan personel için soyunma dolabı var mı?
9 | Çalışan personel temizlik kurallarına ( Tırnakların kısa kesilmiş ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uygun mu?
10 | Satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarında Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığından Üretim/Ithalat izinleri Var mı?
11 | WC’ler gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıkta mı?
12 | Ortamın ısınması ve aydınlatılması yeterli mi?
13 | Çöp ve her türlü atığın konulacağı kap yeterli sayıda, büyüklükte ve ağzı kapalı mı?

## 6
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL GENEL TEMİZLİK KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Okulda gerekli uyarı levhaları asılmış mı?
2 | WC’lerde hijyen sağlanmış mı?
3 | Temizlik malzemeleri sağlığa uygun mu?
4 | Okul personeli tarafından düzenli bir şekilde temizlik yapılıyor mu?
5 | Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?
6 | Okulda elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliği yapılıyor mu?
7 | Okulda çöp kovaları temiz, muhafazalı mı?
8 | Öğrencilerin görebileceği şekilde temizlik ile ilgili uyarılar yeterli mi?
9 | Okullarda bulunan hizmetlinin telefon numarası panoda asılmış mı?

## 7
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINIF KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Zemin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?
2 | Aydınlatma ve ısıtma sistemi yeterli mi?
3 | Öğrencilerin oturma planı asılmış mı?
4 | Acil durum alarmı ve acil çıkış levhaları asılmış mı?
5 | Elektrik prizleri korumalı mı?
6 | TV, bilgisayar ve projeksiyon gibi elektrikli cihazlar için güvenlik önlemleri alınmış mı?
7 | Çöp kovası yeterli büyüklükte ve ağzı kapalı mı?
8 | Duyuru panosu asılı mı?
9 | Havalandırma yeterli mi?

## 8
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL KORİDORLAR KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Zemin kaymaya veya düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?
2 | Aydınlatma ve ısıtma sistemi yeterli mi?
3 | Duyuru panoları asılmış mı?
4 | Acil durum alarmı var mı ?
5 | Acil çıkış levhaları asılmış mı?
6 | Koridorlarda yangın için özel önlemler alınmış mı?
7 | Uyarı levhaları asılmış mı?
8 | Koridorlarının hijyenine özen gösterilmiş mi?
9 | Koridorlardaki çöp kovalarının ağzı kapalı mı?

## 9
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL ARAÇLARI VE SERVİSLER KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Servis araçları ve araç kullanıcıları yasal mevzuatlara uygun mu?
2 | Araçların okul içindeki güzergahları ve güvenlik kuralları belirlenmiş mi?
3 | Servis işletmesi ve/veya araç şoförleri ile öğrenciler okul güvenlik politikasını biliyor mu?
4 | Yağışlı havalarda araca biniş ve iniş merdivenlerinde kayma ve düşmeleri engellemek için önlem düşünülmüş mü?
5 | Servis aracı sürücüleri ile öğrencilere okul güvenlik politikasına uygun olarak araçlara iniş ve binişler ile güvenli davranışlar konusunda bilgi veriliyor mu?
6 | Araçların içi kullanım öncesi havalandırılıyor mu?

## 10
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL TOPLANTI SALONU KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Aydınlatma kumanda panosundaki açma kapama anahtarlarları ve şalterler çalışır durumda mı?
2 | Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisat var mı?
3 | Tüm elektrik anahtarları ve prizleri düzgün çalışıyor mu?
4 | Yeterli sayıda elektrik prizi var mı ve görsel-işitsel cihazların kullanımı için uygun yerlerde mi?
5 | Toplantı salonunda havalandırma sistemi yeterli mi?
6 | Zemin, kaymaya ve düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmış mı?
7 | Aydınlatma sistemi yeterli mi?
8 | Isıtma sistemi yeterli mi?
9 | Acil durum alarmı var mı?
10 | Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı var mı?
11 | Acil çıkış yönlendirme levhaları asılmış mı?

## 11
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL DIŞI AKTİVİTELER KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Okul dışında gerçekleştirilen faaliyetlerde ortaya çıkabilecek riskler ve güvenlik tedbirleri konusunda öğrencilere bilgi veriliyor mu?
2 | Okul dışı aktivitelerde kullanılan ulaşım aracı mevzuatlara uygun mu?
3 | Ulaşım sırasında ve okul dışında yürütülecek faaliyetlerde tüm öğrenciler ve personel sigorta kapsamında mı?
4 | Okul dışı faaliyetlerden önce ön inceleme yapılıyor mu?

## 12
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜZİK ODASI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Yeterli aydınlatma sağlanmış mı?
2 | Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme şartları yeterli mi?
3 | Ses izolasyonu standartlara uygun olarak yapılmış mı?
4 | Odadaki akustik uygulaması yeterli mi ve duvara veya duvarlara monte edilmiş mi?
5 | Zeminde kayma ve düşmeleri engelleyecek döşeme sistemi mevcut mu?
6 | Oda kapısı çift kanatlı ve izolasyonlu mu?
7 | Odada oturma ve çalışma ergonomisi gözetilmiş mi?
8 | Elektronik müzik aletleri için gerekli elektrik tesisatı ve bunlara uygun standart elektrik panoları mevcut mu?
9 | Aletler güvenliği etkilemeyecek şekilde muhafaza ediliyormu?
10 | Acil durumlar için acil çıkış yön levhaları var mı?
11 | Yangın tesisatı ve gerekli alarm sistemi var mı?

## 13
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SANAT ODASI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Yeterli aydınlatma sağlanmış mı?
2 | Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme şartları yeterli mi?
3 | Odada oturma ve çalışma ergonomisi var mı?
4 | Zeminde kayma ve düşmeleri engelleyecek döşeme sistemi mevcut mu?
5 | Gerekli elektrik tesisatı ve bunlara uygun standart elektrik panoları mevcut mu?
6 | Elektrik tesisatına kaçak akım rölesi konulmuş mu?
7 | Kimyasal malzemeler kullanılan kısımlarda kimyasallar kilit altında mı?
8 | Kimyasal sızıntılar için gerekli önlemler alınmış mı?
9 | Kimyasallar kullanılırken KKD' ler kullanılması için gerekli uyarılar asılmış mı?
10 | Yangın tesisatı ve gerekli alarm sistemi var mı?
11 | Acil durumlar için acil çıkış yön levhaları var mı?
12 | Fırınlar düzgün biçimde havalandırılıyor ve izole edilmiş mi?
13 | Makas gibi keskin veya sivri uçlu objelerin muhafaza edildiği kutu benzeri belli bir yeri varmı?

## 14
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISLAK HACİMLER ( WC VE DUŞLAR ) KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Yeterli aydınlatma sağlanmış mı?
2 | Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme şartları yeterli mi?
3 | Saç ve el kurutucusu, elektrikli ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerin kullanım talimatı uygun yerlere asılmış mı?
4 | Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbir alınmış mı?
5 | Duş içinde herhangi bir düşme sırasında tutunabilecek sağlam bir tutunma aparatı takılmış mı?
6 | Islak hacim kapıları, herhangi bir düşme sırasında, tehlike yaratmaması için uygun bir malzemeden yapılmış mı?
7 | Islak zeminden dolayı, elektrik tesistı ile ilgili kaçak akım rölesi vs gibi önlemler alınmış mı?
8 | Islak hacimlerde temizlik kurallarına uyuluyor mu?
9 | Islak hacimler engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanmış mı?

## 15
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SPOR SALONLARI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Yeterli aydınlatma sağlanmış mı?
2 | Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme şartları yeterli mi?
3 | Zemin döşeme malzemesi standartlara uygun mu?
4 | Seyirci koltuklarında gerekli ergonomi sağlanmış mı?
5 | Seyirci koltukları arasında standart ölçülerde boşluk bırakılmış mı?
6 | Yangın tesisatı ve gerekli alarm sistemi var mı?
7 | Acil çıkış kapıları yeterli sayıda ve mevzuata uygun mu?
8 | Acil çıkış yön levhaları var mı?
9 | Spor salonlarında sporculara zarar verebilecek ( Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.)nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı?
10 | İlkyardım dolabı var mı?
11 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
12 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?

## 16
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜZME HAVUZU KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Islak yerlerdeki elektrik tesisatı kaçak akım rölesi ile korunuyor mu?
2 | Havuzun kullanımda olmadığı zamanlarda koruma var mı?
3 | Uyarı ve havuz kullanım kuralları görünür yerde mi?
4 | Havuz merdivenleri ve trabzanlar uygun ve güvenli malzemeden mi?
5 | Havuz kullanımı sırasında güvenliği sağlayacak bir personel var mı?
6 | Havuzda kullanılan kimyasallar standartlara uygun mu?
7 | Havuz etrafı kaymaz malzeme ile donatılmış mı?
8 | Havuz derinliği görünür bir şekilde işaretlenmiş mi?
9 | İlkyardım dolabı var mı?
10 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
11 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?

## 17
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL KAZAN DAİRELERİ KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Kazan dairesi işletme talimatı görünür bir yere asılmış mı?
2 | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler,kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite,çalışma basıncı,test basıncı,imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket var mı?
3 | Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimleri yazılı mı?
4 | Aydınlatma yeterli mi?
5 | Havalandırma yeterli mi?
6 | Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişi önlenmiş mi ?
7 | Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirler alınıyor mu?
8 | Periyodik bakım onarım kartı düzenlenmiş mi?
9 | Periyodik bakımları yapılıyor mu?
10 | Duman kanalları ve baca çekişi kontrol ediliyor mu ?
11 | Yangın algılama ve bildirme tesisatı yapılmış mı?
12 | Yangın söndürme tüpü var mı?
13 | Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri var mı?
14 | Kazan dairesi içerisinde gereksiz malzemeler var mı?
15 | Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmış mı?
16 | Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından tüm vanaların, klepelerin, kapakların, emniyet durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar kontrol ediliyor mu?
17 | Zemin temizliğine dikkat ediliyor mu?
18 | Sıvı yakıtlı kazan dairelerinde yakıt tankları ve yakıt tesisatlarından kaynaklanan kaçaklar var mı?
19 | Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenmiş mi?
20 | Açıktan giden tesisatlarda donmaya karşı tedbir alınmış mı?
21 | İlkyardım dolabı var mı?
22 | İlkyardım dolapları hemen erişim sağlanabilecek yerlerde mi?
23 | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemeleri yeterli mi?

## 18
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ERGONOMİ-BEDENSEL KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Malzemelerin taşınması için yeterli ekipman veya araç (mekanik aletler veya kutu, kap vs.) mevcut mu?
2 | Çalışma sırasında bedeni zorlayıcı pozisyonlar (eğilme, çömelme, dönme, diz çökme vs.)oluyor mu?
3 | Otururarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliği uygun mu?
4 | Oturma pozisyonları ergonomik olarak tasarlanmış mı?
5 | Çalışma alanı/boşluğu uygun mu?
6 | Ağır malzemeler, bel sorunlarına yol açmaması için bel ile diz arasında bir hizada teçhiz edilmiş olan raflarda mı?
7 | Yüksek noktalara erişim için ayaklı merdiven mevcut mu?
8 | Ağır yüklerin taşınması, mümkün olduğunda parçalar halinde veya küçük iş paketleri haline getirilerek taşınıyor mu?
9 | Taşıma aracının tutma kolu var mı?
10 | Elle taşıma yapılan mesafeler yakın mı?
11 | Ağır malzemelerin taşınacağı platformda engebe veya merdiven var mı?
12 | Malzemelerin taşınması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kişiler bilgi sahibi mi?
13 | Malzemelerin taşınmasında eğilme veya dönme gerektiren pozisyonlar elimine ediliyor mu?
14 | Malzemeleri tutmak ve taşımak için gerekli aparatlardan/araçlardan faydalanılıyor mu?
15 | El ile taşımayı en aza indirmek için raflar çalışma tezgahlarına yakın tasarlanmış mı?

## 19
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ERGONOMİ-BÜRO İŞLERİ KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Otururarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliği uygun mu?
2 | Çalışma alanı/boşluğu uygun mu?
3 | Ekranlı araçlar yükseklik,mesafe,parlaklık olarak rahat çalışmaya imkan verecek uygunluktamı?
4 | Çalışma pozisyonu yeterli sıklıkta değişim gösteriyor mu? (ayağa kalkma/oturma/ etrafta dolaşma)

## 20
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ İSTASYONU VEYA TEZGAHI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Çalışma yüksekliği çalışanın dirsek hizasında veya biraz altında mı?
2 | Çalışma tezgahı genç insana göre tasarlanmış mı?
3 | Sıklıkla kullanılan ekipmana kolay erişim sağlanıyor mu?
4 | İnce iş yapılan tezgahlar ile güç gerektiren işler yapılan tezgahlar işin özelliklerine göre mi?
5 | Tezgah hem ayakta hem de oturarak iş yapmaya olanak sağlıyor mu?
6 | Küçük ve büyük çalışma parçaları arasında çalışma gerçekleşen tezgahlar ayarlanabilir özellikte mi?
7 | İşi yapanların tasarım konusunda fikirleri alınıyor mu?
8 | Güvenlik kuralları ve talimatları içeren panolar çalışma istasyonuna yakın mı?

## 21
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEHLİKELİ YÜZEYLERE SAHİP NESNE VE AKSAMLAR KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Bıçaklar, kesiciler, biçiciler, makaslar gibi kullanılan keskin uçlu veya yüzeyi keskin aletler yapılan iş için uygun mu?
2 | Bunların tezgahta bulundukları veya bulunduruldukları muhafaza uygun mu?
3 | Körleşmiş araçlar kullanılıyor mu?
4 | Kıymıklı, dikenli, tel gibi sivri, batıcı uçlu nesneler için uygun KKD kullanılıyor mu?
5 | Mil, çengel gibi sivri keskin uçları bulunan nesnelerin uçları mümkün olduğunda yuvarlatılıyor, körleştiriliyor mu?
6 | Raflar, çekmeceler, tezgahlar kesici kenar ve köşeler için, tahrip edici özelliklerini azaltmaya yönelik bir önlem düşünülmüş mü?
7 | Seramik, porselen, cam, ayna, cam kapı, cam duvar gibi nesneler tehlike yaratıyor mu?
8 | Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için önlem düşünüldü mü?
9 | Şaft, merdane gibi kesici ve keskin yüzeyleri bulunan makine ve ekipman, kullanımda olmadıkları zaman muhafaza ediliyor mu?
10 | Çember burma presi veya yapıştırma tabancası gibi sıcak yüzeylerle temas engelleniyor mu?
11 | Konteynır, tekne, küvet vs. kenar ve köşeleri körleştirilmiş mi?

## 22
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROLSÜZ HAREKETE GEÇEBİLECEK NESNELER KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Varsa raflar ve iskeleler dengede mi?
2 | Baca, raf, iskele, merdivenlerde emniyeti tehdit eden özellikler veya nesneler var mı?
3 | Stoklanmış malzemeler, yığıntılar, aletler, hortum veya elde taşınan objeler, aletler gibi boşalma, düşme veya kontrolsüz harekete geçmeye meyilli nesneler emniyete alınmış mı?

## 23
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SOĞUK/SICAK MADDE VEYA ARAÇLARLA TEMAS KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Dondurulmuş ürünler, soğuk su gibi madde ve nesneler ile temas önleniyor mu?
2 | Çok sıcak sıvılar, buhar, gaz, sıcak yüzeyler, çıplak alev, ısıtma cihazları gibi sıcak ile temas önleniyor mu?
3 | Sıcak borular, ısıtma tesisatı veya tank gibi sıcak yüzeylerle temas ve bunlardan dolayı yanma tehlikesi önleniyor mu?
4 | Sıcak/soğuk madde veya nesneler civarında yetkisiz kişilerin bulunması engelleniyor mu?

## 24
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL AYDINLATMA KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Toz, talaş vs. birikmesi sonucunda aydınlatma armatürlerinden ve pencere camlarından gelen gün ışığı azalmasının önüne geçiliyor mu?
2 | Koridorlar, antre, geçiş yolları gibi karanlıkta kalan yerler var mı?
3 | Çalışma yürütülen mekanlarda, aydınlatma, çalışmanın sağlıklı yürütülmesine uygun mu?
4 | Genel aydınlatma yeterli mi?
5 | Gereken tezgahlarda lokal aydınlatma var mı?
6 | Florasan lambalar tezgahlara, sıralara paralel mi?
7 | Kişilerin aydınlatma ile şikayetçi oldukları alanlar mevcut mu?
8 | Görüş alanında göz yorgunluğuna neden olabilecek ya da gözün sürekli olarak yeniden uyum sağlamasını engelleyecek aşırı kontrastlar önleniyor mu?
9 | Çalışma alanında yapılan işle ilgili görüşü değiştirebilecek yansımalar (cilalı ya da parlak yüzeylerden doğrudan yansımalar) var mı?
10 | Çalışma ortamındaki nesne ve insanların derilerinin/ciltlerinin renkleri mevcut suni aydınlatma nedeniyle olduğundan farklı görünmesi önleniyor mu?
11 | Çalışanlar ikaz ışıklarının yanıp sönmesini farkedebiliyor mu?
12 | Mevcut suni aydınlatma altında, dönen makinaların hareketsizmiş gibi görünmesinin önüne geçiliyor mu?

## 25
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OKUL İÇ İKLİM KOŞULLARI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Ortam termal konfor şartlarına uygun mu?
2 | Duman ve atık gaz üreten makinelere bağlı olarak çalışan egzos ve filtre sistemi var mı?

## 26
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Genel kullanım alanlarında 76 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edilmiş mi?
2 | Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlara karşı tedbirli olarak yerleştirilmiş mi?
3 | Makaslı merdivenler, iskele vs. kullanımı konusunda öğrenci ve personele yeterli eğitim verildi mi?
4 | Seyyar merdivenler ve tüm aksamı iyi durumda ve kullanıma hazır mı?
5 | Merdivenleri kullanmak için gerekli KKD sağlandı mı veya ayakkabılar kaymaz cinsten mi?
6 | Merdivenler her kullanımdan önce muayene ediliyor mu?
7 | Merdiven basamakları üzerinde yağ vs. olmamasına dikkat ediliyor mu?
8 | Yüksekteki bir platforma veya çatıya çıkılması gerektiği zaman kullanılan merdivenler erişim sağlanan bu yükseklikten en az 91 cm daha uzun mu?

## 27
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MAKİNALARIN HAREKETLİ PARÇALARI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Güvenliği sağlanmamış hareketli parçaları bulunan makinalar için gerekli önlem alınmış mı? (kayışlar, zincirler, kesiciler, tornalar, deliciler, biçiciler, eğme presleri, şekillendiriciler, bükücüler, vs.)
2 | Makine çalışırken tehlike bölgesinde insanların olmamasına dikkat ediliyor mu?
3 | Makine koruyucuları çalışanların ellerinin, kollarının, ya da diğer vücut kısımlarının tehlikeli hareketli parçalarla temas etmesini yeterli ölçüde engelliyor mu?
4 | Makinelerin koruyucu parçaları sıkı bir şekilde sabitlenmiş ve yerlerinden kolayca çıkarılmaları
5 | engellenmiş mi?
6 | Makinenin hareketli parçası üzerine herhangi bir nesnenin düşme tehlikesi önlenmiş mi?
7 | Kullanılan makine koruyucuları makinenin işleyişini bozmayacak ve güçleştirmeyecek şekilde montojlanmış mı?
8 | Koruyucu parçaları çıkarmadan makine yağlanabiliyor mu?
9 | Makinenin hareketli parçaları , hareket halinde iken , koruyucuların çıkarılması önleniyor mu?
10 | Operatörün açma/kapama kontrollerine kolayca ulaşması mümkün mü?
11 | Birden fazla operatörün kullandığı tek bir kontrol mekanizması var mı?

## 28
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL ALETLERİ VE EKİPMANLARI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Tüm alet ve ekipmanlar iyi ve kullanılır durumda mı?
2 | Kullanılan alet ve ekipman yapılan işe uygun mu?
3 | Keski gibi aletler gerektikçe onarılıyor veya yenileniyor mu?
4 | Aletlerin sapları hasarsız ve baş ile bağlantısı sağlam mı?
5 | Aletlerin kesici kısımları işlevini yerine getirecek keskinlikte mi?
6 | Sivri ve kesici aletler koruyucu kılıf içerisinde mi taşınıyor?
7 | Kullanılan el aletleri el ergonomisine uygun ve kullanımı rahat mı?
8 | El aletlerinin periyodik olarak kontrolü ve bakımı yapılıyor mu?
9 | İşlem yapılacak malzemeler sabitleniyor mu?
10 | Kesme ve taşlama aletlerinin koruyucu başlıkları var mı?
11 | El aletleri kullanıldıktan sonra muhafaza edildikleri yerlerine konuluyor mu?
12 | El aletleri imalatçının kullanma kılavuzunda belirttiği gibi kullanılıyor mu?
13 | Ilk kullanım öncesi el aletleri ile ilgili kullanıcılara eğitim veriliyor mu?
14 | El aletlerinin kullanımı sırasında gerekli KKD kullanılıyor mu?
15 | Basınçlı çivi ve çakma zımba gibi el aletleri kullanılırken gereken koruyucu tedbirler alınıyor mu?

## 29
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİKLİ TESİSAT VE EKİPMANLAR KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Elektrik tesisatının bakım ve onarımı cins ve kapasitesine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce mi yapılıyor?
2 | Makine ve aletlerin çıplak metal kısımları topraklanmış ya da gerekli yalıtım yapılmış mı?
3 | Alet veya makinelerin topraklaması varmı, çalışıyor mu?
4 | Atölyede çalışan öğretmen ve öğrenciler için gereken KKD’ler var mı bu donanım gerektiğinde kullanılıyormu?
5 | Öğretmen ve öğrenciler elektrik tesisatı hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahiplermi?
6 | Elektrik panolarının etrafında panoya ulaşımı engelleyecek malzeme var mı?
7 | Kollu ve çevirmeli şalterlerde 1 ve 0 konumu etiketli mi?
8 | Elektrikli el aletlerinin kullanılması gereken yerlerde aletlerin fişlerine uygun prizler var mı?
9 | Elektrik tesisatı standartlara uygun olarak döşenmiş mi?
10 | Sigortalar pano içerisinde mi ve kapakları kapalı tutuluyor mu?
11 | Nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde aydınlatma lambaları, fiş
12 | priz ve anahtarlar su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmuş mu?
13 | Sigortalar, nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan ortamın dışında mı?
14 | Yıpratıcı etkisi olan buhar ve dumana açık metal parçalar koruyucu boya ya da dayanıklımalzemeler kullanılarak korozyona karşı korunmakta mı?
15 | Makina kötü ve kullanılamaz durumda ise üzerinde kullanım dışı olduğunu belirten yazılı talimat var mı?
16 | Makinayı kullanacak kişiler kullanım/talimatlar/riskler ve tedbirler konusunda eğitildi mi?
17 | Eğitim kaydı tutuluyor mu?
18 | Makina üretici talimatları doğrultusunda kullanılıyor mu?
19 | Makinanın bulunduğu konum, makinanın güvenli kullanımı için uygun mu?
20 | Başlatma ve durdurma düğmeleri açıkça ayırt ediliyor mu? (Durdurma düğmesi kırmızı)
21 | Güvenlik araçları ve açma kapama anahtarları düzgün çalışıyor mu?
22 | Elektrik hatlarında izolasyonu zarar görmüş, düğüm vs gibi kısımlar var mı?
23 | Hasar görmüş ya da yetkili olmayan kişilerin kullanımına karşı koruma altına alınmamış elektrikli makina var mı?
24 | Basınçlı çivi çakma ve zımba gibi el aletleri kullanılırken gereken koruyucu tedbirler alınıyor mu?
25 | Diğer işletme kontrolleri ve konteyner muhteviyatı açıkça belli edilmiş mi?
26 | KKD zorunludur, sınırlı kullanım, yetkili kişiler gibi işaret ve uyarılar mevcut mu?
27 | Makina güvenlik donanımı, elektrik güvenliği açısından periyodik muayeneye tabi mi?
28 | Makina kurulumu doğru yapılmış mı?
29 | Makinanın eskimesi güvensiz bir durum yaratıyor mu?
30 | Makina veya güvensiz durum yaratabilecek aksam, koruyucular, kullanım ömrü tamamlanmadan değiştiriliyor mu?
31 | Makina tamir ve değiştirmeye ilişkin riskler değerlendiriliyor mu?
32 | Makina ile ilgili olarak parça fırlaması, düşmesi, alabora, sıkışma, aşırı ısınma, yangın, parçalanma, patlama gibi belli tehlikeler önleniyor mu?
33 | Daire testerelerin taban pabucun altından ve üstünden koruması var mı?
34 | Daire testerelerin koruyucuları, alt bıçakları mahfazasız bırakmayacak şekilde mi?
35 | Makara zincirleri, kayışlar ve dişliler üzerinde etkili koruma var mı?
36 | Her bir makina parçası ve donanımı temiz tutulmuş ve düzgün bir biçimde muhafaza edilmişmi?
37 | Makinelerin güvenli çalışmaları, kurulum ve bakımları, yükleme-boşaltmaları ve atıklarının taşınması için kendi aralarında ve çevrelerinde yeterli boşluk bırakılmış mı?
38 | Her makinede operatörün ulaşabileceği bir noktada kapama şalteri var mı?
39 | Ayakla kontrol edilen şalterler düşen cisimlerden veya çalışandan kaynaklanan hatalıaktivasyonları önlemek için korunmuş veya uygun biçimde ayarlanmış mı?
40 | Bütün acil durdurma butonları kırmızı renkte mi?
41 | Bütün kayış/kasnaklar, zincir/dişliler, dişli çarkların yerden yüksekliği 2.14 m. ye kadar veya çalışma seviyesinde çevreleyen bir koruma var mı?
42 | Operatörü ve makine alanı içerisindeki diğer kişileri, çalışma noktasında ve makinanın ısırma noktalarındaki tehlikelerden, uçan parçalardan, talaşlardan, kıvılcımlardan korumak için metotlar geliştirildi mi?
43 | Makineler bir elektrik arızası veya kapanma sonrası enerji tekrar verildiğinde otomatik çalışmayı önleyecek şekilde ayarlanmış mı?
44 | Makine basınçlı havayla temizleniyorsa, hortumun basıncı 30 p.s.i (2.07 bar) veya daha az basınca düşürecek şekilde tasarlanmış ucu var mı
45 | Basınçlı havayla temizlik yapılırken K K D' ler kullanılıyor mu?
46 | Havalandırma Fan kanat açıklıkları ve fan yüksekliği standartlara uygun mu?
47 | Sökmede kullanılan testereler fırlamayı önleyecek gergi ve donanımlara sahip mi?
48 | Kesici başlıklar, delici uçlar vs., tezgâhın kenarını aşmayacak şekilde ayarlanmış mı?
49 | Tamir, servis, kurulum ve bakım esnasında kablolu sabit ekipmanlar birbirinden ayrılmış ve güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş mi?(elektrikli, hidrolik, pnömatik v.b.)
50 | Depolanan bütün enerji servis, tamir, bakım ve kurulum öncesi, bloke edilmiş veya serbest bırakılmış mı?
51 | İş sonlandırma plan ve programı var mı?

## 30
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞLAMA TAŞI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Yan koruyucular testere çapının yüzde 75’ini içine alıyor mu?
2 | Dayanak, zımpara taşına 0.3 cm yakınlıkta mı?
3 | Zımpara taşı, dakika devir üst hızı, motor dakika devir üst hızıyla uyumlu mu?
4 | Makinaların,gerekli koruyucuları takılmış mı?
5 | Taşlama yapılacak malzemeye göre zımpara taş seçimi yapılıyor mu?
6 | Zımpara taşı takılmadan önce muayenesi yapılıyor mu?
7 | Ayak ile işletilen anahtarlar üzerine cisim düşmesi veya başka kişilerin kontrolsüz müdahalesine imkan vermemek üzere emniyete alınmış veya korunmuş mu?
8 | Vantilatörler yerden 2,1 mt'den daha yukarıda mı?
9 | Makinelerin temizliğinde basınçlı hava kullanılıyor mu?
10 | Basınçlı havayla temizlik yapılırken K K D' ler kullanılıyor mu?

## 31
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK-KESİM-KAPLAMA KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Kaynak, kesim ve pirinçle kaplama sırasında ortaya çıkan tehlikelere maruz kalabilecek personel ve öğrenciler korunmak için (göz ve yüz koruyucusu, eldiven, önlük ve gaz maskesi gibi) kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu?
2 | Kaynak ve kesim işleminin yapıldığı yerde yeterli havalandırma var mı?
3 | Kaynak alanları yakın mesafede çalışanları korumak için paravan ile ayrılmış mı?
4 | Acil durumlarda kullanmak için uygun yangın söndürücüler var mı?
5 | Kaynak yapılacak ya da kesilecek cisim hareket ettirilemediğinde ve yangın tehlikesi olduğunda, ısı, curuf ve kıvılcımı önlemek için siper kullanılıyor mu?
6 | Sıcak bir işlem başlamadan önce kullanılmış davlumbazlar, variller, tanklar ve diğer kaplar parlayıcı, patlayıcı, ve zararlı gaz üretebilecek hiçbir madde kalmayacak şekilde temizleniyor mu?
7 | Sıkıştırılmış gaz tüpleri, valfler, bağlantılar, regülatörler, hortumlar; yağdan ve yağlı madde- lerden arındırılmış mı?
8 | Sıkıştırılmış gaz tüpleri, valfler, bağlantılar, regülatörler, hortumlar gözle görülebilen arıza ve kusurlara karşı düzenli olarak denetleniyor mu?
9 | Elektrot uçları; yıpranma ve hasara karşı sıklıkla denetleniyor mu?

## 32
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BASINÇLI KAPLAR VE TESİSATLAR KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Emniyetli çalışma sınırları dışındaki basınç düzeylerinde gereken emniyet ventilleri ve yedekleri çalışır durumda mı?
2 | Kullanılan malzemeler (tank, boru, ekleme parçaları, açma kapama elemanları, göstergeler ve şalterler ) çalışma basıncına uygun mu?
3 | İmalatçı firmanın adı, kazanın numarası, imalat tarihi ve en yüksek test ve çalışma basıncı bilgilerin olduğu etiket var mı?
4 | Emniyet ventili ile basınçlı kap arasında herhangi bir açma kapama elemanı olmadığı kontrol edildi mi?
5 | Periyodik bakım onarım kartı var mı?
6 | İmalatçı firmanın adı, kazanın numarası, imalat tarihi, test ve çalışma basıncı,kontrol tarihi bilgilerinin olduğu etiket var mı?
7 | Emniyetli çalışma sınırları dışındaki basınç düzeylerinde gereken emniyet ventilleri ve yedekleri çalışır durumda mı?
8 | Kullanılan malzemeler (tank, boru, ekleme parçaları, açma kapama elemanları, göstergeler ve şalterler ) çalışma basıncına uygun mu?
9 | Emniyet ventili ile basınçlı kap arasında herhangi bir açma kapama elemanı olmadığı kontrol ediliyor mu?
10 | Periyodik bakım onarım kartı var mı?
11 | Periyodik bakımları yetkili teknik elemanlar tarafından yapılmış ve rapor düzenlenmiş mi?
12 | Basınçlı kapların üzerinde, gerektiğinde içine girmeyi sağlayacak kapak veya el delikleri var mıve emniyetli şekilde kapatılmış mı?
13 | Boşaltma ve kontrol kör tapaları var mı? (Bunlar en az 25 milimetre çapında olmalıdır )
14 | İçi su dolu tank ve depolarda donmaya karşı tedbirler alınmış mı?
15 | Basınçlı hava tanklarında içinde biriken su, yağ ve pislik dışarı atılması için boşaltma muslukları günlük açılarak boşaltılıyor mu?
16 | Boru tesisatları, açma kapama elemanları ve izolasyonlar periyodik olarak kontrol ediliyor mu?
17 | Hava kompresörü ile hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) var mı?
18 | Hava kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanmış mı?
19 | Kompresörün tehlike anında uzak bir yerden durdurulması sağlanmış mı?

## 33
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BASINÇLI GAZ TÜPLERİ KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Çalışma alanındaki bütün tüpler; içerik bilgilerini ve tehlikeli bileşik uyarılarını açıkça gösterecek şekilde etiketlenmiş mi?
2 | Tüpler yetkili olmayan kişiler tarafından cisim düşürülerek ya da temas edilerek zarar görmeyecek alanlara yerleştirildi mi veya depolandı mı?
3 | Boş tüplerin boş oldukları işaretle veya etiketle açıkça gösterilmiş mi?
4 | Vana koruyucuları, her durumda (tüpler kullanıma hazır veya değilken) tüplerin üzerinde mevcut mu?
5 | Tüpler tehlike sınıflarına göre gruplandırmış ve ayrılmış mı?
6 | Oksijen tüpleri gaz yakıt tüplerinden en az 6 metre uzakta depolanmış mı?
7 | Bütün tüpler taşınma ya da depolanma sırasında dik pozisyondan devrilmesi yuvarlanması ve düşmesine engel olunacak şekilde duvara, el arabasına veya tezgâha (kayış veya zincirle) bağlandı mı?
8 | Vanalar, regulatörler, sayaçlar, bağlantı elemanları ve hortumlar tüpün basınç ve hacmiyle (içeriğiyle) uyumlu mu?
9 | Vanalar tüp hareket ettirilmeden önce, tüp boşken ve iş bitiminde kapalı durumda mı?

## 34
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VİNÇLER VE KALDIRMA MAKİNALARI KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Vinçler ve kaldırma makinaları çalışma mekanizmalarında, hidrolik sistemlerde, kancalarda ve sapanlarda oluşabilecek kolay tespit edilebilir arızalar yönünden her kullanımdan önce görsel olarak inceleniyor mu?
2 | Bütün gezer köprü elektrikli kaldırma makineleri, güvenli hareket edebileceği en alt ve en üst noktada durduracak bir sınırlama cihazına sahip mi?
3 | Her vinç için kaldırılmasına müsade edilen en fazla yük miktarı okunaklı bir şekilde işaretlenmişmi?
4 | Vinçler/Kaldırma makinaları kontrolleri seyir ve hareket yönünü gösterecek şekilde açıkça işaretlenmiş mi?
5 | Malzemeler kaldırılırken sapanlar ya da yük bağlantılarının kazayla kancalardan kurtulmasınıönlemek amacıyla emniyet kilit mandalına sahip kancalar kullanılıyor mu?
6 | Güvenlik zincirleri, halatları, kelepçeleri veya sapanları kaldırma kapasiteleri belirlenmiş mi ve taşınacak yük için uygun mu?
7 | Malzeme veya ekipman kaldırılırken asılı yükün altında kimsenin bulunmamasını sağlayacak önlemler alınıyor mu?
8 | Forkliftleri yetkili kişiler kullanıyor mu?
9 | Forkliftler her kullanımdan önce muayene ediliyor mu?

## 35
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YANGIN VE PATLAMA KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Bina yangın çıkış levhaları gerekli yerlere asılmış mı?
2 | Bina yangın çıkış kapıları ve merdivenleri ulaşılabilir durumda mı?
3 | Yangın söndürme tüpleri altı ayda bir kontrol edilerek kontrol tarihleri üzerlerine yazılmış mı?
4 | Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde mi?
5 | Otomatik alarm sistemi varsa düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yere ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmuş mu?
6 | Yanıcı, patlayıcı maddeler, atıklar talimatlara uygun bir şekilde depolanmış veya atılmış mı?
7 | Geceleri kullanılmayan kısımların şalterleri kapatılabilecek şekilde düzenlenmiş mi?
8 | Yangın ve alarm sistemi aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmiş mi?
9 | Tesisat galeri ve kanallarında yangın yalıtımı yapılmış mı?
10 | Yangın riski yüksek atelyelerde ( Kaynak ve oksijenle kesme vb ) yanıcı ve parlayıcı maddeler uzaklaştırılmış mı?
11 | Patlama riski bulunan LPG, Asetilen vb tüplerin depolanma yerleri güneşten ve çeşitli ısıkaynaklarından korunacak şekilde seçilmiş mi?
12 | Kullanılan tüm patlayıcı kimyasal maddeler için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu var mı?
13 | Patlayıcı ve yanıcı maddeler standartlara uygun olarak etikeltlenmiş mi?
14 | İş süreçlerinde yapılan veya oluşan karışımların patlayıcı olması önleniyor mu?
15 | Gaz birikme riski olan kapalı alanlar standartlara uygun havalandırılıyor mu?
16 | Havalandırma sistemi düzenli olarak kontrol ediliyor mu?
17 | Patlama tehlikesinin bulunduğu alanlarda herhangi bir elektrostatik alan var mı?
18 | Patlayıcı alanlarda kullanılan elektrikli araçlar uygun şekilde seçilmiş mi?

## 36
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde gerekli önlemler alınıyor mu?
2 | Gürültü maruziyetinin fazla olduğu yerlerde işitme testleri yapılıyor mu?
3 | Çalışma sırasında ortaya çıkan gürültünün uyarıcı alarmları bastırma olasılığı önleniyor mu?
4 | Yapılan iş sırasında makinenin titreşimini absorbe edecek önlemler alınıyor mu?

## 37
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİMYASAL GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Çalışmaya başlamadan önce numuneye ait deney iş talimatı okunuyor mu?
2 | Numunenin katı, sıvı, gaz, tehlikeli madde, toz, granül özelligi öncelikli olarak belirleniyor mu?
3 | Kimyasalların kullanıldığı laboratuvar çalışma alanlarında uygulamalı bir laboratuvar güvenlik kılavuzu var mı?
4 | Her laboratuvar girişinde tehlikeleri ve ihtiyaç duyulan koruyucu önlemleri tanımlayan bir işaret var mı?
5 | Yapılan çalısmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerlestirilerek ve çalısma sırasında koruyarak iş alanının ve personelin güvenliği sağlanabiliyor mu?
6 | Çalışanlar çalışma alanlarındaki kimyasal tehlikeler ve uygun korunma şartları konusunda bilgili mi?
7 | Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat ediliyor mu?
8 | Kimyasallar ile çalışırken yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanım kullanıyor mu?
9 | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçları uygun ve çalısır sekilde bulunuyor mu?
10 | Çeker ocağın kullanılması gereken işlerde kullanılıp kullanılmadığı kontol ediliyor mu?
11 | Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali olan uygulamalarda topraklama yapılıyor mu?
12 | Havalandırma ve kimyasal yükleme-boşaltma gibi kontrol prosedürleri gerekli olan tehlikeli maddeler için uygulanıyor mu?
13 | Her kimyasal için malzeme güvenliği-güvenlik bilgi formu var mı?
14 | Tehlikeli madde içeren her konteynır (fıçı, tank, şişe v.b.)uygun biçimde etiketlenmiş mi?
15 | Kimyasallar, birbirine zıt olanlar(asit ve baz, organik ve oksitleyiciler gibi) ayrı tutularak depolanıyor mu?
16 | Yanıcı ve parlayıcı malzemeler güvenli bir şekilde tutuluyor mu?
17 | Sıvı kimyasal konteynırları sıçramayı ve zıt reaksiyonları önlemek için emniyet kabı içerisinde saklanıyor mu?
18 | Vücuda zarar verici kimyasallar kullanıldığı zaman acil yıkama imkânları (örn:göz banyoları ve duş) mevcut mu?
19 | Kişinin acil yıkama imkânlarına ulaşmasını engelleyecek durumlar ortadan kaldırılmış mı?
20 | Acil durum göz banyosu düzgün çalıştığını doğrulamak amacıyla haftada bir test ediliyor mu?
21 | Acil durumlarda çıkıs veya kaçıs prosedürlerini uygulanıyor mu?

## 38
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KİMYASAL ATIKLAR KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi için’’Atık Sınıflandırma’’değerlendirmeleri yapılmış mı?
2 | Dönüstürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflandırma yapılıyor mu?
3 | İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kisisel koruyucu donanımları kullanılıyor mu?
4 | Atık konteynırları ilk atık konulduktan sonra ambalajın üzerinden net olarak görünecek şekilde etiketleniyor mu?
5 | Çalışanlar atık depolanmasını başlatmak için Kimyasal Depolama İstek formuyla başvurmuşlar mı?
6 | Çalışanlar atık toplanmasını sağlamak için Kimyasal Toplama Talebi formu sunuyorlar mı?
7 | Atık bilgi formları eksiksiz dolduruluyor mu? Bu formlar kayıt altına alınıyor mu?
8 | Sınıflandırılan atıklar uygun alan ve kosullarda bekletiliyor mu?
9 | Satın alınan kimyasalların geri dönüşümlü olmasına dikkat ediliyor mu
10 | Kullanılmış tüm piller geri dönüşüme tabi tutuluyor mu?
11 | Kimyasallar zararsız veya daha az zararlı alternatifleri ile değiştiriliyor mu?
12 | Çalışanlar kimyasal saçılmaların temizlenmesi için yetiştirilmiş ve teçhizatlandırılmışlar mı?/
13 | Dökülme ve sızıntılara karsı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipman hazır bulunduruluyormu?
14 | İnce talaş, cilalar ve çözücüler gibi ürünler için ürün türünü ve ürünle ilişkili tehlikeleri(kanserojen, cila çözücü buharı, toz tehlikesi gibi) belirten semboller içeren uyarılar mevcut mu?
15 | Talimatların kullanılmasında ve güvenlik uygulamalarında istişare ediliyor mu?
16 | Okulda kullanılan ve bulunan maddelere (yakıtlar, yağlar, lifler, çözücüler, temizlik ürünleri, boyalar, vernikler, yapıştırıcılar, mürekkepler, reçineler, böcek öldürücüler, ağır metaller, asitler, alkaliler, dumanlar, gazlar) ait risk değerlendirmesi için bir envanter kaydı mevcut mu?

## 39
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKRANLI ARAÇLAR VE BİLGİSAYARLAR KONTROL LİSTESİ
…../…../…..
S.NO | TEHLİKE/PROBLEM | EVET | HAYIR
1 | Ekranlı araçlar kullanıcın gereksinimleri doğrultusunda hareket ettirilebiliyor ve istenilen pozisyonda sabitlenebiliyor mu?
2 | Genel ve lokal aydınlatma, ekarn ile bilgisayar arka planı arasında yeterli ışıklandırma ve kontrast sağlıyor mu?
3 | Gözler ile ekran arasındaki mesafe 50-80 cm arasında mı?
4 | Ekran, görüşü bozabilecek yansımalardan arındırılmış mı?
5 | Klavye ve farenin önünde kalan boşluk kullanıcının bileklerini desteklemeye yeterli mi?
6 | Klavyenin yüzeyi yansımaları engelleyecek şekilde mat mı?